## plyn
Zoznam a termíny potrebných prehliadok a skúšok
plynových zariadení
Cenový návrh zahrňa OP a OS, odstraňovanie drobných závad, cestovné náklady.
Úradné skúšky v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. vykonáva právnická osoba: Technická inšpekcia Slovakia.
TÜV Slovakia
Objekt. | EU Bratislava
Výuka 1 | Zariadenie | revízia
|  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška
periodicita plynových skúšok |  | 2 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
Horák Weishaupt
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
Horák Weishaupt
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
Horák Matrix
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
Horák Matrix
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Výuka 2 | Zariadenie | revízia
|  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška
periodicita plynových skúšok |  | 2 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
Horák Weishaupt
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
Horák Weishaupt
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
Horák Matrix
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
Horák Matrix
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Archív | Zariadenie | revízia
|  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška
periodicita plynových skúšok |  | 2 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
rozvod plynu v kotolni, ROMZ

## Edičné
Zoznam a termíny potrebných prehliadok a skúšok
plynových zariadení
Edičné | Zariadenie | revízia
|  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška | Revízia kotolne Vyhl. 25/84 Zb
periodicita plynových skúšok |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 3 roky | 1 x ročne
kotol č.1 | Plynový kotol Protherm 40 PLO 35 kW
expanzná nádoba
kotol č.2 | Plynový kotol Protherm 40 PLO 35 kW
expanzná nádoba

## Tlak
Zoznam a termíny potrebných prehliadok a skúšok
tlakových zariadení
Cenový návrh zahrňa OP a OS, odstraňovanie drobných závad, cestovné náklady.
Úradné skúšky v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. vykonáva právnická osoba: Technická inšpekcia Slovakia.
TÜV Slovakia
Objekt. | EU Bratislava
Výuka 1 | Zariadenie |  | revízia
|  |  | vonkajšia prehliadka | vnútorná prehliadka | vnútorná prehliadka | tlaková skúška | Kotolne Vyhl. 25/84 Zb.
periodicita tlakových skúšok |  |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 5 rokov | 1 x 10 rokov | 1 x ročne
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
Výuka 2 | Zariadenie |  | revízia
|  |  | vonkajšia prehliadka | vnútorná prehliadka | vnútorná prehliadka | tlaková skúška | Kotolne Vyhl. 25/84 Zb.
periodicita tlakových skúšok |  |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 5 rokov | 1 x 10 rokov | 1 x ročne
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
expanzná nádoba
Archív | Zariadenie |  | revízia
|  |  | vonkajšia prehliadka | vnútorná prehliadka | vnútorná prehliadka | tlaková skúška | Kotolne Vyhl. 25/84 Zb.
periodicita tlakových skúšok |  |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 5 rokov | 1 x 10 rokov | 1 x ročne
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
| expanzná nádoba | 1 ks
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
| expanzná nádoba | 1 ks

## Aula
Zoznam a termíny potrebných prehliadok a skúšok
plynových zariadení
Cenový návrh zahrňa OP a OS, odstraňovanie drobných závad, cestovné náklady.
Úradné skúšky v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. vykonáva právnická osoba: Technická inšpekcia Slovakia.
Aula | Zariadenie |  | TÜV Slovakia
revízia
|  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška
periodicita plynových skúšok |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 3 roky
kotol č.1 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X 250 kW
kotol č.2 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X 250 kW
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.
Výuka 1 | Zariadenie | revízia
|  | vonkajšia prehliadka | vnútorná prehliadka | revízia kotolne- Vyhl.25/84 Zb | tlaková skúška
periodicita tlakových skúšok |  | 1 x ročne | 1 x 3 roky | 1 x ročne | 1 x 10 rokov
kotol č.1 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X
expanzná nádoba
kotol č.2 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X
expanzná nádoba
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.

## Palisády
Zoznam a termíny potrebných prehliadok a skúšok
plynových zariadení
Cenový návrh zahrňa OP a OS, odstraňovanie drobných závad, cestovné náklady.
Úradné skúšky v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. vykonáva právnická osoba: Technická inšpekcia Slovakia.
TÜV Slovakia
Palisády 22, 24 |  | Zariadenie | revízia
|  |  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška
periodicita plynových skúšok |  |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 3 roky
kotol č.1 | plynový kotol Buderus Logamax
94,5kW
kotol č.2 | plynový kotol Buderus Logamax
94,5kW
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.

## Školička
Zoznam a termíny potrebných prehliadok a skúšok
elektrických zariadení
Cenový návrh zahrňa OP a OS, odstraňovanie drobných závad, cestovné náklady.
Úradné skúšky v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. vykonáva právnická osoba: Technická inšpekcia Slovakia.
TÜV Slovakia
Školička | Zariadenie | revízia
|  | odborná prehliadka | odborná skúška | odborná prehliadka | odborná skúška
periodicita OP a OS |  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x 3 roky
kotol č.1 | elektrický kotol Protherm 24KB,24 kW
expanzná nádoba
kotol č.2 | elektrický kotol Protherm 24KB,24 kW
expanzná nádoba
kotol č.3 | elektrický kotol Protherm 24KB,24 kW
expanzná nádoba
kotol č.4 | elektrický kotol Protherm 24KB
expanzná nádoba
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.

## Hárok1
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Výuka 1 | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Výuka 2 | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Archív | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
rozvod plynu v kotolni, ROMZ
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Edičné | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | Plynový kotol Protherm 40 PLO 35 kW
kotol č.2 | Plynový kotol Protherm 40 PLO 35 kW
Tlakové zariadenia |  | Cena celkom
Výuka 1 | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
Tlakové zariadenia |  | Cena celkom
Výuka 2 | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
kotol č.3. | plynový kotol Viessmann
kotol č.4. | plynový kotol Viessmann
Tlakové zariadenia |  | Cena celkom
Archív | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Viessmann
kotol č.2 | plynový kotol Viessmann
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Aula | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X 250 kW
kotol č.2 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X 250 kW
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Výuka 1 | Zariadenie | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X
kotol č.2 | plynový kotol Buderus Logano GE 434 X
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.
Plynové zariadenia |  | Cena celkom
Palisády 22, 24 |  | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | plynový kotol Buderus Logamax
kotol č.2 | plynový kotol Buderus Logamax
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.
Elektrické zariadenia |  | Cena celkom
Školička |  | € bez DPH | € s DPH
kotol č.1 | elektrický kotol Protherm 24KB,24 kW
kotol č.2 | elektrický kotol Protherm 24KB,24 kW
kotol č.3 | elektrický kotol Protherm 24KB,24 kW
kotol č.4 | elektrický kotol Protherm 24KB
Na zariadenie sa nevsťahuje povinnosť vykonať Úradnú skúšku.
|  | € bez DPH | € s DPH
Cena spolu za všetky zariadenia: